## Część 1-Płytki,sruby
Znak sprawy:17/PN/2018
Załacznik nr4 asortymentowo-cenowy
Płytki, śruby i staplery do zabiegów na stopę
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | 50 | szt.
2 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, T8, dł. 8-50 mm | 150 | szt.
3 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, T8, dł. 8-50 mm | 30 | szt.
4 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | 10 | szt.
5 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | 10 | szt.
6 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 0.8 mm, długość śruby 8-30 mm | 20 | szt.
7 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.2 mm, długość śruby 8-40 mm | 20 | szt.
8 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby ø 1.6 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | 20 | szt.
9 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby ø 1.8 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | 20 | szt.
10 | Tytanowa gąbczasta śruba ø 2.0 mm, z odłamywanym końcem, samotnąca i samogwintująca, trzon śruby ø 1.2 mm, długość śruby 11-16 mm w odstępach co 1 mm | 10 | szt.
11 | Elastyczne staplery kompresyjne do zespoleń kości stopy, w rozmiarach od 8mm do 25mm. | 20 | szt.
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Wykonawca zobowiązany jest do załozenia komisu pozycji 1-7 na czas obowiązywania umowy.
Data........ Podpis osoby umocowanej